深圳市百圣百电子有限公司 部分检测设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机器设备编号 | 机器设备名称 |  数量 | 用途 |
| 1 | BSB-CSJ01-20 | 线材综合测试机 | 20 | 测试连接器线束阻抗，导通等电性参数 |
| 2 | BSB-LL01-05 | 拉力测试机 | 5 | 测试连接器压接稳固度 |
| 3 | BSB-GDCS01-02 | 高低压测试机 | 2 | 连接线束耐压测试 |
| 4 | BSB-CTZW01 | 摇摆测试机 | 1 | 测试连接器的使用寿命 |
| 5 | BSB-CBL01 | 插拔测试机 | 1 | 测试连接器对插寿命 |
| 6 | BSB-JSQ01 | 二次规投影 | 1 | 显微显示压接及损伤情况 |
| 7 | BSB-YSPW01 | 盐雾测试机 | 1 | 测试五金端子的抗氧性 |
| 8 | BSB-SXKC01-10 | 卡尺 | 10 | 尺寸检验 |
| 9 | BSB-CHG01-02 | 测厚规 | 2 | 尺寸检验 |
| 10 | BSB-DT01-10 | 导通测试仪 | 10 | 导通测试 |